## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.027 | 15.171 | 15.234 | 29.093 | 39.946 | 39.854 | 41.423 | 38.498 | 38.54 | 20.222
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.005 | 1.749 | 1.745 | 3.976 | 4.864 | 4.857 | 1.284 | 2.455 | 2.438 | 2.079
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 4.482 | 4.456 | 0 | 3.449 | 3.42 | 0 | 9.951 | 9.809 | 5.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.385 | 0.383 | 0 | 0.161 | 0.159 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.316
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 27.053 | 21.802 | 21.833 | 33.069 | 48.42 | 48.29 | 42.707 | 50.909 | 50.792 | 27.708
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 28.211 | 272.844 | 270.769 | 10.222 | 31.039 | 30.742 | 25.166
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.631 | 13.235 | 13.254 | 15.399 | 12.193 | 12.22 | 61.085 | 108.295 | 107.622 | 25.596
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.399 | 0.066 | 0.067 | 0 | 0.63 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.102
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.722 | 1.712 | 0 | 1.596 | 1.582 | 0 | 1.337 | 1.318 | 1.65
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.171 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
Genel Toplam |  | 17.03 | 15.194 | 15.203 | 43.61 | 287.263 | 285.196 | 71.307 | 140.671 | 139.682 | 52.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.672 | 0.538 | 0.539 | 0.769 | 0.824 | 0.823 | 0.716 | 0.799 | 0.797 | 0.595
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.038 | 0.038 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.019 | 0.019 | 0.033
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.045
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.687 | 0.622 | 0.622 | 0.788 | 0.865 | 0.863 | 0.741 | 0.886 | 0.883 | 0.675
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.495 | 0.491 | 0.019 | 0.056 | 0.056 | 0.046
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.088 | 0.089 | 0.203 | 0.157 | 0.158 | 0.272 | 0.412 | 0.41 | 0.136
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.119 | 0.119 | 0.254 | 0.683 | 0.678 | 0.291 | 0.487 | 0.485 | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.445 | 0.42 | 0.42 | 1.412 | 0.77 | 0.776 | 0.531 | 0.903 | 0.898 | 0.51
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.445 | 0.42 | 0.42 | 1.412 | 0.77 | 0.776 | 0.531 | 0.903 | 0.898 | 0.51
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.