## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.106 | 14.13 | 14.282 | 35.204 | 25.095 | 25.272 | 33.431 | 50.953 | 50.358 | 15.753
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.516 | 1.123 | 1.119 | 12.019 | 2.453 | 2.62 | 0.186 | 0.195 | 0.194 | 1.188
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.837 | 2.815 | 0 | 4.304 | 4.228 | 0 | 3.27 | 3.159 | 2.907
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.273 | 0.271 | 0 | 0.697 | 0.684 | 0 | 0.304 | 0.293 | 0.296
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.082 | 0.002
Genel Toplam |  | 34.622 | 18.363 | 18.487 | 47.223 | 32.549 | 32.804 | 33.617 | 54.807 | 54.086 | 20.146
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 26.474 | 6.482 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 0.41
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.276 | 12.891 | 13.115 | 45.74 | 50.005 | 49.93 | 57.181 | 148.19 | 145.1 | 18.292
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.025 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 2.073 | 2.057 | 0 | 1.277 | 1.255 | 0 | 2.562 | 2.475 | 2.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 42.306 | 15.034 | 15.242 | 72.214 | 57.764 | 58.016 | 57.181 | 150.752 | 147.575 | 20.785
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.597 | 0.356 | 0.358 | 0.614 | 0.47 | 0.472 | 0.485 | 0.888 | 0.874 | 0.377
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.013 | 0.012 | 0.18 | 0.037 | 0.039 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.604 | 0.397 | 0.398 | 0.794 | 0.533 | 0.537 | 0.49 | 0.936 | 0.921 | 0.419
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.146 | 0.146 | 0.218 | 0.17 | 0.171 | 0.313 | 0.402 | 0.399 | 0.153
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.021
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.167 | 0.167 | 0.267 | 0.202 | 0.203 | 0.313 | 0.445 | 0.441 | 0.176
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG |  | 0.369 | 0.202 | 0.203 | 0.61 | 0.598 | 0.599 | 0.65 | 1.151 | 1.134 | 0.248
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.373 | 0.205 | 0.206 | 0.61 | 0.598 | 0.599 | 0.65 | 1.151 | 1.134 | 0.251
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.