## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.07 | 0.069 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.89 | 14.229 | 14.331 | 33.244 | 33.251 | 33.251 | 51.88 | 51.297 | 51.309 | 18.999
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.591 | 1.148 | 1.144 | 11.673 | 6.078 | 6.148 | 0.911 | 2.195 | 2.17 | 1.566
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 3.276 | 3.254 | 0 | 4.265 | 4.211 | 0 | 7.538 | 7.388 | 3.7
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.271 | 0.269 | 0 | 0.57 | 0.563 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0.27
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003
Genel Toplam |  | 30.508 | 18.968 | 19.042 | 44.917 | 44.164 | 44.173 | 52.819 | 61.186 | 61.02 | 24.579
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.062 | 0.062 | 24.252 | 100.606 | 99.649 | 5.216 | 14.357 | 14.176 | 7.866
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.487 | 13.758 | 13.887 | 37.186 | 33.697 | 33.741 | 58.467 | 87.869 | 87.287 | 21.999
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.113 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.222 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.059
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 2.043 | 2.03 | 0 | 1.459 | 1.441 | 0 | 2.408 | 2.36 | 2.022
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Genel Toplam |  | 33.626 | 15.968 | 16.084 | 61.438 | 135.984 | 135.05 | 63.683 | 104.634 | 103.823 | 31.989
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.007
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.584 | 0.423 | 0.424 | 0.651 | 0.623 | 0.624 | 0.769 | 0.861 | 0.859 | 0.477
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.008 | 0.018 | 0.018 | 0.133 | 0.034 | 0.036 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.596 | 0.48 | 0.481 | 0.784 | 0.69 | 0.692 | 0.785 | 0.943 | 0.94 | 0.536
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.234 | 0.232 | 0.072 | 0.066 | 0.066 | 0.023
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.142 | 0.142 | 0.244 | 0.509 | 0.506 | 0.359 | 0.426 | 0.425 | 0.192
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.025
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.17 | 0.17 | 0.291 | 0.77 | 0.764 | 0.431 | 0.523 | 0.521 | 0.241
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG |  | 0.361 | 0.258 | 0.259 | 0.794 | 0.661 | 0.662 | 0.817 | 0.985 | 0.982 | 0.353
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.363 | 0.26 | 0.261 | 0.794 | 0.661 | 0.662 | 0.817 | 0.985 | 0.982 | 0.354
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.