## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.815 | 0.583 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0.847 | 0.846 | 0.587
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.784 | 20.532 | 20.52 | 57.027 | 33.991 | 34.036 | 58.739 | 61.779 | 61.75 | 25.717
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.434 | 3.425 | 0 | 4.66 | 4.651 | 0 | 5.182 | 5.131 | 3.67
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0.175
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.599 | 24.549 | 24.529 | 57.027 | 42.562 | 42.59 | 59.443 | 67.808 | 67.727 | 30.149
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.586 | 20.078 | 20.125 | 38.945 | 7.179 | 7.24 | 73.77 | 78.742 | 78.694 | 26.071
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.715 | 3.706 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2.385 | 2.361 | 3.391
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.586 | 23.793 | 23.831 | 38.945 | 7.187 | 7.248 | 73.77 | 81.127 | 81.055 | 29.462
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.157 | 0.157 | 0.108
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.418 | 0.623 | 0.622 | 1.318 | 0.641 | 0.642 | 0.964 | 1.092 | 1.09 | 0.675
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.568 | 0.758 | 0.757 | 1.318 | 0.721 | 0.722 | 1.094 | 1.293 | 1.29 | 0.815
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.259 | 0.164 | 0.164 | 0.364 | 0.092 | 0.092 | 0.565 | 0.602 | 0.602 | 0.209
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.195 | 0.195 | 0.364 | 0.092 | 0.092 | 0.565 | 0.642 | 0.642 | 0.24
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.317 | 0.339 | 0.339 | 0.864 | 1.141 | 1.14 | 0.594 | 1.365 | 1.357 | 0.488
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.317 | 0.339 | 0.339 | 0.864 | 1.141 | 1.14 | 0.594 | 1.365 | 1.357 | 0.488
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.