## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.562 | 7.53 | 7.552 | 28.156 | 44.535 | 44.383 | 67.072 | 63.312 | 63.4 | 25.957
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.128 | 0.374 | 0.373 | 29.433 | 24.88 | 24.922 | 1.09 | 3.041 | 2.995 | 2.788
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.258 | 2.245 | 0 | 6.205 | 6.147 | 0 | 6.772 | 6.613 | 3.754
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0.104
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.69 | 10.283 | 10.29 | 57.589 | 75.62 | 75.452 | 68.162 | 73.221 | 73.102 | 32.603
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.656 | 0.654 | 0.669 | 11.551 | 11.45 | 4.836 | 3.687 | 3.714 | 2.259
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.821 | 15.841 | 15.814 | 31.935 | 42.463 | 42.366 | 55.959 | 47.502 | 47.7 | 26.697
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.596 | 1.587 | 0 | 2.285 | 2.264 | 0 | 3.55 | 3.467 | 2.168
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.11 | 18.093 | 18.055 | 32.604 | 56.299 | 56.08 | 60.795 | 54.739 | 54.881 | 31.124
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.268 | 0.334 | 0.334 | 0.557 | 0.633 | 0.633 | 0.922 | 0.87 | 0.871 | 0.507
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.108 | 0.108 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.358 | 0.357 | 0.657 | 0.781 | 0.781 | 0.926 | 0.93 | 0.93 | 0.549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.419 | 0.415 | 0.148 | 0.112 | 0.113 | 0.076
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.263 | 0.262 | 0.519 | 2.865 | 2.844 | 0.42 | 0.411 | 0.411 | 0.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.034
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.318 | 0.317 | 0.543 | 3.338 | 3.313 | 0.568 | 0.561 | 0.561 | 0.59
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.042 | 0.066 | 0.066 | 0.526 | 0.413 | 0.414 | 1.109 | 0.94 | 0.943 | 0.34
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.066 | 0.066 | 0.526 | 0.413 | 0.414 | 1.109 | 0.94 | 0.943 | 0.34
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.