## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.492 | 3.677 | 3.765 | 39.903 | 77.009 | 76.379 | 0 | 0 | 0 | 10.041
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.739 | 4.253 | 4.238 | 6.629 | 32.691 | 32.248 | 0 | 0 | 0 | 6.657
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.436 | 4.409 | 0 | 9.694 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 4.849
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.349 | 0.347 | 0 | 0.5 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.359
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.231 | 12.715 | 12.759 | 46.532 | 119.894 | 118.648 | 0 | 0 | 0 | 21.906
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.588 | 9.043 | 9.166 | 28.444 | 33.326 | 33.243 | 0 | 0 | 0 | 11.242
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.806 | 1.795 | 0 | 0.582 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 1.689
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.169 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061
Genel Toplam |  | 29.588 | 12.018 | 12.123 | 28.444 | 33.908 | 33.815 | 0 | 0 | 0 | 13.992
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.572 | 0.147 | 0.15 | 1.417 | 2.241 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0.329
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.058 | 0.142 | 0.141 | 0.01 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.133
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.63 | 0.347 | 0.348 | 1.427 | 2.359 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0.52
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.125 | 0.127 | 0.407 | 0.424 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0.153
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 0.41 | 0.156 | 0.158 | 0.407 | 0.435 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.478 | 0.244 | 0.246 | 1.902 | 1.386 | 1.395 | 2 | 4.524 | 4.464 | 0.348
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.478 | 0.244 | 0.246 | 1.902 | 1.386 | 1.395 | 2 | 4.524 | 4.464 | 0.348
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966