## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.081 | 18.266 | 18.292 | 25.851 | 47.787 | 47.604 | 60.316 | 33.91 | 34.036 | 27.675
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.491 | 20.349 | 0 | 5.543 | 5.497 | 0 | 19.697 | 19.604 | 17.226
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.081 | 38.757 | 38.641 | 25.851 | 53.775 | 53.542 | 60.316 | 53.607 | 53.64 | 44.989
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.051 | 0.558 | 0.596 | 1.79 | 3.31 | 3.298 | 225.616 | 245.463 | 245.368 | 56.352
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.452 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.87
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.051 | 2.01 | 2.038 | 1.79 | 3.31 | 3.298 | 225.616 | 245.642 | 245.547 | 57.222
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.149 | 1.158 | 1.158 | 0.915 | 1.673 | 1.667 | 2.263 | 2.182 | 2.183 | 1.491
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.165 | 0.164 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.139 | 0.138 | 0.141
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.149 | 1.323 | 1.322 | 0.915 | 1.759 | 1.753 | 2.263 | 2.321 | 2.321 | 1.633
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.049 | 0.05 | 0.271 | 0.502 | 0.5 | 0.684 | 0.707 | 0.707 | 0.287
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.081 | 0.081 | 0.271 | 0.502 | 0.5 | 0.684 | 0.715 | 0.715 | 0.307
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.582 | 0.768 | 0.767 | 0.915 | 1.669 | 1.662 | 2.526 | 2.734 | 2.733 | 1.389
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.582 | 0.768 | 0.767 | 0.915 | 1.669 | 1.662 | 2.526 | 2.734 | 2.733 | 1.389
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493