## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.076 | 21.353 | 21.541 | 63.329 | 34.904 | 34.937 | 16.135 | 21.27 | 21.223 | 24.481
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.289 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.754 | 2.747 | 0 | 0.633 | 0.632 | 0 | 1.267 | 1.256 | 2.116
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.308 | 0.307 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.229
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.076 | 24.704 | 24.883 | 63.329 | 35.642 | 35.674 | 16.135 | 22.537 | 22.479 | 27.019
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 400.482 | 529.647 | 529.496 | 107.566 | 209.831 | 208.89 | 140.119
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.386 | 7.542 | 7.526 | 63.271 | 6.814 | 6.88 | 8.203 | 32.159 | 31.939 | 10.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.305 | 1.301 | 0 | 2.749 | 2.746 | 0 | 1.004 | 0.994 | 1.589
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.386 | 8.847 | 8.827 | 463.753 | 539.21 | 539.122 | 115.769 | 242.994 | 241.823 | 151.724
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.044 | 0.871 | 0.874 | 0.431 | 0.43 | 0.43 | 0.226 | 0.509 | 0.506 | 0.736
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.044 | 0.902 | 0.905 | 0.431 | 0.438 | 0.438 | 0.226 | 0.524 | 0.521 | 0.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.961 | 0.961 | 0.195 | 0.38 | 0.379 | 0.254
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.051 | 0.051 | 0.196 | 0.02 | 0.02 | 0.046 | 0.163 | 0.162 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.07 | 0.07 | 0.921 | 1.019 | 1.019 | 0.241 | 0.571 | 0.569 | 0.334
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.634 | 0.891 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.191 | 0.19 | 0.617
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.891 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.191 | 0.19 | 0.617
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546