## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.972 | 13.301 | 13.183 |  | 0 | 0 | 0.637 | 3.242 | 3.173 | 11.009
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.758 | 3.704 |  | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 3.268 | 3.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.972 | 17.096 | 16.924 |  | 0 | 0 | 0.637 | 6.598 | 6.441 | 14.647
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.759 | 8.552 | 8.583 |  | 0 | 0 | 0 | 24.296 | 23.656 | 11.853
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.715 | 1.691 |  | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 5.059 | 2.422
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.759 | 10.267 | 10.274 |  | 0 | 0 | 0 | 29.492 | 28.715 | 14.275
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 0.507 | 0.502 |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.115 | 0.114 | 0.417
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.552 | 0.547 |  | 0 | 0 | 0.067 | 0.141 | 0.14 | 0.458
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.054 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.125 | 0.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.033 | 0.271 | 0.268 |  | 0 | 0 | 0.023 | 0.063 | 0.062 | 0.223
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.271 | 0.268 |  | 0 | 0 | 0.023 | 0.063 | 0.062 | 0.223
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331