## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.509 | 8.938 | 8.946 | 18.557 | 20.511 | 20.462 |  | 0 | 0 | 9.589
Dağıtım-OG | Dışsal | 14.83 | 8.198 | 8.213 | 9.086 | 3.888 | 4.017 |  | 0 | 0 | 7.977
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.42 | 2.538 | 2.533 | 0 | 3.847 | 3.751 |  | 0 | 0 | 2.601
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.452 | 0.451 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.759 | 20.126 | 20.143 | 27.643 | 28.246 | 28.23 |  | 0 | 0 | 20.593
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.125 | 4.351 | 4.388 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.142
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.096 | 0.094 |  | 0 | 0 | 0.091
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.125 | 4.442 | 4.479 | 0 | 0.096 | 0.094 |  | 0 | 0 | 4.233
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.157 | 0.157 | 0.333 | 0.357 | 0.356 |  | 0 | 0 | 0.168
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.071 | 0.031 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.121
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.037 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.236 | 0.314 | 0.314 | 0.404 | 0.425 | 0.424 |  | 0 | 0 | 0.32
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.029
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.284 | 0.086 | 0.087 | 1.833 | 2.476 | 2.46 |  | 26.842 | 27.158 | 0.224
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.284 | 0.086 | 0.087 | 1.833 | 2.476 | 2.46 |  | 26.842 | 27.158 | 0.224
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417