## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.812 | 13.011 | 12.983 | 3.42 | 19.89 | 19.751 | 15.253 | 21.536 | 21.492 | 16.55
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 54.82 | 54.512 | 16.954
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.251 | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.812 | 13.011 | 12.983 | 3.42 | 19.89 | 19.751 | 26.148 | 76.608 | 76.255 | 33.582
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 3.17 | 3.144 | 0 | 33.126 | 32.846 | 30.379 | 18.063 | 18.149 | 11.849
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 22.528 | 0 | 0 | 0 | 3.063
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 3.17 | 3.144 | 0 | 55.846 | 55.374 | 30.379 | 18.063 | 18.149 | 14.912
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.463 | 0.403 | 0.404 | 0.2 | 0.844 | 0.838 | 0.447 | 0.419 | 0.419 | 0.468
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.265 | 0.263 | 0.082
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.463 | 0.403 | 0.404 | 0.2 | 0.844 | 0.838 | 0.5 | 0.686 | 0.684 | 0.551
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.287 | 0.285 | 0 | 0.147 | 0.146 | 0.105 | 0.067 | 0.067 | 0.198
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.024 | 0.287 | 0.285 | 0 | 0.382 | 0.379 | 0.105 | 0.067 | 0.067 | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.439 | 1.631 | 1.63 | 1.7 | 2.779 | 2.77 | 1.658 | 1.801 | 1.8 | 1.838
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.439 | 1.631 | 1.63 | 1.7 | 2.779 | 2.77 | 1.658 | 1.801 | 1.8 | 1.838
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411