## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.02 | 10.743 | 10.674 | 0 |  | 0 | 9.209 | 13.931 | 13.695 | 12.26
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 |  | 0 | 0 | 1.424 | 1.352 | 0.737
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.02 | 10.8 | 10.73 | 0 |  | 0 | 9.209 | 15.355 | 15.047 | 12.997
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.966 | 33.563 | 33.16 | 0 |  | 0 | 24.126 | 21.801 | 21.917 | 27.254
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.154 | 2.114 | 0 |  | 0 | 0 | 0.498 | 0.473 | 1.252
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.966 | 35.717 | 35.274 | 0 |  | 0 | 24.126 | 22.299 | 22.39 | 28.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.287 | 0.405 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0.184 | 0.305 | 0.299 | 0.348
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.406 | 0.404 | 0 |  | 0 | 0.184 | 0.32 | 0.313 | 0.356
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.2 | 0.198 | 0 |  | 0 | 0.141 | 0.13 | 0.131 | 0.163
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.221 | 0.219 | 0 |  | 0 | 0.141 | 0.144 | 0.145 | 0.18
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.462 | 0.189 | 0.194 | 0 |  | 0 | 0.482 | 0.856 | 0.837 | 0.532
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.462 | 0.189 | 0.194 | 0 |  | 0 | 0.482 | 0.856 | 0.837 | 0.532
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168