## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.767 | 1.75 | 91.68 | 115.07 | 114.745 | 0 | 72.389 | 71.779 | 25.339
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.036 | 3.996 | 0 | 5.598 | 5.52 | 0 | 4.617 | 4.578 | 4.286
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.803 | 5.746 | 91.68 | 120.668 | 120.265 | 0 | 77.006 | 76.357 | 29.625
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.512 | 5.5 | 5.54 | 0 | 45.812 | 45.176 | 0 | 4.462 | 4.424 | 11.786
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.709 | 0.702 | 0 | 2.697 | 2.66 | 0 | 1.199 | 1.189 | 1.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.512 | 6.209 | 6.242 | 0 | 48.509 | 47.836 | 0 | 5.661 | 5.613 | 12.84
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 | 1.033 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0.212 | 0.211 | 0.23
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.132 | 0.13 | 1.033 | 1.021 | 1.02 | 0 | 0.294 | 0.292 | 0.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.212 | 0.209 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0.246 | 0.242 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.139
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.569 | 0.072 | 0.077 | 0.433 | 0.333 | 0.335 | 1.222 | 1.547 | 1.544 | 0.234
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.569 | 0.072 | 0.077 | 0.433 | 0.333 | 0.335 | 1.222 | 1.547 | 1.544 | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 10187 | 10289 | 30 | 2130 | 2160 | 9 | 1059 | 1068 | 13517