## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.557 | 19.504 | 19.567 | 20.205 | 37.235 | 36.775 | 52.207 | 49.643 | 49.727 | 26.268
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.286 | 2.25 | 0 | 2.823 | 2.747 | 0 | 8.358 | 8.083 | 3.285
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.428 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
Genel Toplam |  | 23.557 | 22.218 | 22.238 | 20.205 | 40.058 | 39.522 | 52.207 | 58.001 | 57.81 | 29.864
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.161 | 23.771 | 23.871 | 10.135 | 36.917 | 36.194 | 53.794 | 75.564 | 74.848 | 33.653
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.922 | 2.877 | 0 | 0.291 | 0.283 | 0 | 2.023 | 1.957 | 2.482
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.161 | 26.693 | 26.748 | 10.135 | 37.208 | 36.477 | 53.794 | 77.587 | 76.805 | 36.135
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.977 | 0.91 | 0.911 | 1.014 | 1.67 | 1.652 | 1.205 | 1.523 | 1.512 | 1.081
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.082 | 0.079 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.977 | 0.962 | 0.962 | 1.014 | 1.706 | 1.687 | 1.205 | 1.605 | 1.591 | 1.135
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.175 | 0.175 | 0.068 | 0.192 | 0.188 | 0.554 | 0.589 | 0.588 | 0.246
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.224 | 0.224 | 0.068 | 0.205 | 0.201 | 0.554 | 0.65 | 0.647 | 0.293
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.318 | 1.013 | 1.018 | 1.405 | 1.99 | 1.974 | 0.783 | 1.966 | 1.927 | 1.26
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.318 | 1.013 | 1.018 | 1.405 | 1.99 | 1.974 | 0.783 | 1.966 | 1.927 | 1.26
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750