## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.144 | 12.677 | 12.851 | 7.44 | 16.805 | 16.663 | 30.093 | 43.985 | 43.922 | 28.495
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.783 | 18.557 | 0 | 5.585 | 5.501 | 0 | 28.357 | 28.227 | 20.905
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.144 | 31.46 | 31.408 | 7.44 | 22.39 | 22.164 | 30.093 | 72.342 | 72.149 | 49.4
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.022 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 19.862 | 19.865 | 9.575
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.451 | 0.446 | 0 | 0.252 | 0.248 | 0 | 0.81 | 0.806 | 0.585
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.022 | 0.451 | 0.458 | 0 | 0.252 | 0.248 | 20.39 | 20.672 | 20.671 | 10.16
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.648 | 0.484 | 0.486 | 0.229 | 0.345 | 0.343 | 1.103 | 1.223 | 1.222 | 0.816
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.187 | 0.186 | 0.136
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.648 | 0.592 | 0.592 | 0.229 | 0.404 | 0.401 | 1.103 | 1.41 | 1.408 | 0.952
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.439 | 0.439 | 0.212
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.466 | 0.464 | 0.464 | 0.228
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.435 | 0.373 | 0.374 | 0.4 | 0.829 | 0.823 | 0.431 | 0.485 | 0.485 | 0.507
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.373 | 0.374 | 0.4 | 0.829 | 0.823 | 0.431 | 0.485 | 0.485 | 0.507
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242