## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.066 | 8.132 | 8.147 | 2.057 | 1.577 | 1.579 |  |  |  | 8.05
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 7.146 | 7.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.019 | 3.004 | 0 | 0.242 | 0.241 |  |  |  | 2.963
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.066 | 18.358 | 18.321 | 2.057 | 1.819 | 1.82 |  |  |  | 18.078
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.454 | 7.164 | 7.141 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 1.433 | 1.426 | 0 | 0.784 | 0.78 |  |  |  | 1.417
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.583 | 8.597 | 8.567 | 0 | 0.784 | 0.78 |  |  |  | 8.452
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.489 | 0.478 | 0.478 | 0.429 | 0.329 | 0.329 |  |  |  | 0.476
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.489 | 0.561 | 0.561 | 0.429 | 0.331 | 0.331 |  |  |  | 0.557
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.128
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.38 | 0.662 | 0.661 | 1.714 | 2.41 | 2.406 |  |  |  | 0.686
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.662 | 0.661 | 1.714 | 2.41 | 2.406 |  |  |  | 0.686
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003