## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.773 | 14.106 | 15.185 | 58.5 | 89.736 | 88.804 | 45.416 | 52.838 | 52.565 | 31.449
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.331 | 7.175 | 0 | 9.066 | 8.796 | 0 | 4.218 | 4.063 | 6.339
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.773 | 21.495 | 22.417 | 58.5 | 98.802 | 97.6 | 45.416 | 57.056 | 56.628 | 37.824
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 386.943 | 163.821 | 170.478 | 0 | 0 | 0 | 11.393
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.285 | 20.184 | 21.059 | 3.274 | 71.109 | 69.085 | 72.679 | 245.872 | 239.498 | 90.562
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.542 | 13.254 | 0 | 6.085 | 5.903 | 0 | 2.193 | 2.112 | 9.381
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.285 | 33.726 | 34.313 | 390.217 | 241.015 | 245.466 | 72.679 | 248.065 | 241.61 | 111.336
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.592 | 0.165 | 0.175 | 0.551 | 0.889 | 0.879 | 0.515 | 0.954 | 0.938 | 0.453
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.592 | 0.248 | 0.256 | 0.551 | 0.95 | 0.938 | 0.515 | 0.989 | 0.972 | 0.518
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.301 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.073 | 0.076 | 0.007 | 0.248 | 0.241 | 0.393 | 0.608 | 0.6 | 0.246
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.053 | 0.051 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.188 | 0.141 | 0.143 | 0.724 | 0.602 | 0.605 | 0.393 | 0.654 | 0.644 | 0.326
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.339 | 0.359 | 0.359 | 2.181 | 1.028 | 1.062 | 0.373 | 1.074 | 1.048 | 0.615
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.359 | 0.359 | 2.181 | 1.028 | 1.062 | 0.373 | 1.074 | 1.048 | 0.615
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206