## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.675 | 18.118 | 18.49 | 53.62 | 118.412 | 116.659 |  |  |  | 27.279
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.94 |  |  |  | 0.084
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.645 | 5.525 | 0 | 14.496 | 14.104 |  |  |  | 6.293
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.028 | 0.027 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.675 | 23.781 | 24.032 | 53.62 | 133.902 | 131.73 |  |  |  | 33.674
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.657 | 39.606 | 40.179 | 90.511 | 70.209 | 70.758 |  |  |  | 42.917
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.078 | 4.97 | 0 | 0.515 | 0.501 |  |  |  | 4.57
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.657 | 44.684 | 45.149 | 90.511 | 70.724 | 71.259 |  |  |  | 47.487
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.417 | 0.357 | 0.358 | 0.802 | 1.242 | 1.23 |  |  |  | 0.436
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.115 | 0.112 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.417 | 0.377 | 0.377 | 0.802 | 1.364 | 1.349 |  |  |  | 0.465
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.265 | 0.266 | 0.386 | 0.575 | 0.569 |  |  |  | 0.294
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.311 | 0.316 | 0.316 | 0.386 | 0.583 | 0.577 |  |  |  | 0.34
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.102 | 0.438 | 0.431 | 0.347 | 0.256 | 0.259 |  |  |  | 0.415
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.438 | 0.431 | 0.347 | 0.256 | 0.259 |  |  |  | 0.415
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719