## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.824 | 24.742 | 24.587 | 0 | 2.755 | 2.722 | 4.104 | 16.969 | 16.273 | 22.267
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.983 | 8.35 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.145 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 4.165 | 2.964
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.683 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 2.226 | 0.747
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.807 | 36.92 | 36.689 | 0 | 2.755 | 2.722 | 4.104 | 23.726 | 22.664 | 32.998
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.294 | 16.715 | 16.744 | 0 | 3.817 | 3.771 | 3.041 | 13.392 | 12.832 | 15.448
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.076 | 3.05 | 0 | 1.352 | 1.336 | 0 | 1.351 | 1.278 | 2.78
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.294 | 19.791 | 19.794 | 0 | 5.169 | 5.107 | 3.041 | 14.743 | 14.11 | 18.228
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.643 | 0.639 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.098 | 0.142 | 0.14 | 0.553
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.081 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.211 | 0.76 | 0.756 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.098 | 0.256 | 0.248 | 0.659
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.007 | 0.029 | 0.027 | 0.069
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.068 | 0.064 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.058 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.007 | 0.097 | 0.091 | 0.118
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.436 | 0.144 | 0.146 | 0.894 | 1.515 | 1.507 | 0.443 | 0.724 | 0.709 | 0.294
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.436 | 0.144 | 0.146 | 0.894 | 1.515 | 1.507 | 0.443 | 0.724 | 0.709 | 0.294
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175