## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.463 | 14.653 | 15.032 | 44.957 | 3.711 | 4.408 |  |  |  | 13.003
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.13 | 2.126 | 2.106 | 23.814 | 4.635 | 4.959 |  |  |  | 2.651
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.177 | 2.155 | 0 | 3.617 | 3.556 |  |  |  | 2.423
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.179 | 0.177 | 0 | 1.331 | 1.309 |  |  |  | 0.394
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.593 | 19.135 | 19.47 | 68.771 | 13.294 | 14.232 |  |  |  | 18.471
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.227 | 4.197 | 4.951 | 42.246 | 2.615 | 3.285 |  |  |  | 4.632
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.364 | 1.351 | 0 | 1.092 | 1.073 |  |  |  | 1.298
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.227 | 5.561 | 6.302 | 42.246 | 3.707 | 4.358 |  |  |  | 5.93
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.902 | 0.43 | 0.435 | 0.731 | 0.107 | 0.118 |  |  |  | 0.375
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0.358 | 0.07 | 0.074 |  |  |  | 0.04
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.904 | 0.476 | 0.481 | 1.089 | 0.199 | 0.214 |  |  |  | 0.431
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.029 | 0.031 | 0.26 | 0.01 | 0.014 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0.012 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.045 | 0.047 | 0.26 | 0.023 | 0.026 |  |  |  | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.262 | 0.12 | 0.121 | 0.563 | 0.295 | 0.299 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.12 | 0.121 | 0.563 | 0.295 | 0.299 |  |  |  | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423