## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.094 | 26.041 | 26.579 | 12.226 | 39.272 | 38.849 | 0 | 168.131 | 166.786 | 27.657
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.564 | 0.002 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.813 | 1.792 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1.68
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.658 | 27.856 | 28.415 | 12.226 | 39.32 | 38.896 | 0 | 168.131 | 166.786 | 29.378
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.114 | 9.047 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.072 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.114 | 10.119 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.195 | 0.465 | 0.474 | 0.792 | 0.859 | 0.858 | 0 | 1.871 | 1.856 | 0.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.225 | 0.485 | 0.493 | 0.792 | 0.86 | 0.859 | 0 | 1.871 | 1.856 | 0.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.055 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.074 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.097 | 0.122 | 0.133 | 0.132 | 0.318 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.097 | 0.122 | 0.133 | 0.132 | 0.318 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.144
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840