## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.56 | 15.882 | 15.954 | 31.876 | 108.496 | 104.583 | 46.09 | 32.411 | 34.058 | 22.404
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.908 | 1.826 | 0 | 1.475 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.744
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.56 | 17.79 | 17.78 | 31.876 | 109.971 | 105.983 | 46.09 | 32.411 | 34.058 | 24.148
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.908 | 40.026 | 40.879 | 111.047 | 119.624 | 119.186 | 123.802 | 93.527 | 97.172 | 47.755
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.231 | 5.963 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 5.392
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.908 | 46.257 | 46.842 | 111.047 | 119.638 | 119.199 | 123.802 | 93.527 | 97.172 | 53.147
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.458 | 0.559 | 0.555 | 0.449 | 1.639 | 1.578 | 1.237 | 0.914 | 0.953 | 0.635
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.458 | 0.574 | 0.569 | 0.449 | 1.647 | 1.586 | 1.237 | 0.914 | 0.953 | 0.648
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.197 | 0.199 | 0.37 | 0.728 | 0.709 | 0.809 | 0.611 | 0.635 | 0.246
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.045 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.244 | 0.244 | 0.37 | 0.729 | 0.71 | 0.809 | 0.611 | 0.635 | 0.287
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.295 | 0.261 | 0.262 | 0.134 | 0.767 | 0.735 | 0.809 | 0.611 | 0.635 | 0.305
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.295 | 0.261 | 0.262 | 0.134 | 0.767 | 0.735 | 0.809 | 0.611 | 0.635 | 0.305
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230