## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.574 | 5.883 | 5.9 | [6 empty] | 5.9
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.628 | 0.381 | 0.385 | [6 empty] | 0.385
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.639 | 2.634 | [6 empty] | 2.634
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.588 | 0.587 | [6 empty] | 0.587
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.202 | 9.491 | 9.506 | [6 empty] | 9.506
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.947 | 30.015 | 30.005 | [6 empty] | 30.005
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.536 | 0.331 | 0.331 | [6 empty] | 0.331
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.731 | 0.729 | [6 empty] | 0.729
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.045
Genel Toplam |  | 25.483 | 31.122 | 31.11 | [6 empty] | 31.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.244 | 0.173 | 0.173 | [6 empty] | 0.173
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | [6 empty] | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.205 | 0.205 | [6 empty] | 0.205
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.556 | 0.556 | [6 empty] | 0.556
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.006 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | [6 empty] | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.576 | 0.576 | [6 empty] | 0.576
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.081 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0.033 | 0.033 | [6 empty] | 0.033
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.05
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 627 | 328309 | 328936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328936