## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.799 | 19.197 | 19.293 | 17.443 | 74.873 | 73.776 | 50.304 | 63.556 | 63.394 | 21.037
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.851 | 0.424 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 1.796 | 1.834 | 0.465
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.43 | 3.396 | 0 | 35.923 | 35.237 | 0 | 0 | 0 | 3.588
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.854 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.65 | 23.905 | 23.963 | 17.443 | 110.796 | 109.013 | 55.19 | 65.352 | 65.228 | 25.903
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.885 | 20.629 | 20.893 | 29.014 | 89.5 | 88.344 | 86.325 | 89.256 | 89.221 | 23.441
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.295 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.785 | 4.115
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.885 | 24.924 | 25.144 | 29.014 | 89.5 | 88.344 | 86.325 | 90.051 | 90.006 | 27.556
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.569 | 0.345 | 0.348 | 0.214 | 1.085 | 1.068 | 0.768 | 0.915 | 0.913 | 0.37
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.053 | 0.054 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.105 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.594 | 0.39 | 0.393 | 0.214 | 1.19 | 1.171 | 0.911 | 0.968 | 0.967 | 0.415
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.089 | 0.09 | 0.143 | 0.446 | 0.441 | 0.393 | 0.389 | 0.389 | 0.102
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.114 | 0.115 | 0.143 | 0.446 | 0.441 | 0.393 | 0.42 | 0.419 | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.346 | 0.147 | 0.149 | 0.214 | 0.96 | 0.945 | 1.143 | 1.246 | 1.244 | 0.187
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.147 | 0.149 | 0.214 | 0.96 | 0.945 | 1.143 | 1.246 | 1.244 | 0.187
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857