## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.963 | 14.387 | 14.337 | 5.416 | 1.194 | 1.284 | 10.167 | 21.697 | 21.37 | 14.162
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.422 | 2.403 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0 | 0.573 | 0.557 | 1.848
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.083
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0.619 | 0.104
Genel Toplam |  | 7.963 | 16.922 | 16.852 | 5.416 | 1.272 | 1.36 | 10.167 | 22.92 | 22.559 | 16.197
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.975 | 9.233 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 25.011 | 24.862 | 11.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.537 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.163 | 8.903 | 1.891
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.975 | 9.77 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 34.174 | 33.765 | 12.98
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.335 | 0.333 | 0.16 | 0.142 | 0.142 | 0.221 | 0.358 | 0.354 | 0.316
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.368 | 0.366 | 0.16 | 0.143 | 0.143 | 0.221 | 0.386 | 0.382 | 0.345
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.053 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.139 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.049 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.074 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.191 | 0.188 | 0.087
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.604 | 0.754 | 0.776 | 0.04 | 0.26 | 0.255 | 2.153 | 2.645 | 2.631 | 1.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.604 | 0.754 | 0.776 | 0.04 | 0.26 | 0.255 | 2.153 | 2.645 | 2.631 | 1.035
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973