## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.7 | 7.232 | 7.207 |  |  |  | 2.16 | 6.177 | 6.085 | 7
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.87 | 19.639 | 19.571 |  |  |  | 6.127 | 8.9 | 8.836 | 17.589
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.111 | 1.103 |  |  |  | 0 | 4.492 | 4.389 | 1.71
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.57 | 27.982 | 27.881 |  |  |  | 8.287 | 19.569 | 19.31 | 26.299
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 119.545 | 128.089 | 128.03 |  |  |  | 113.853 | 145.8 | 145.069 | 131.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.108 | 4.08 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 3.329
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 119.545 | 132.197 | 132.11 |  |  |  | 113.853 | 145.814 | 145.083 | 134.505
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.683 | 1.337 | 1.332 |  |  |  | 0.4 | 1.144 | 1.127 | 1.294
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.258 | 0.729 | 0.726 |  |  |  | 0.222 | 0.387 | 0.383 | 0.663
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.941 | 2.08 | 2.072 |  |  |  | 0.622 | 1.568 | 1.546 | 1.975
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.708 | 0.769 | 0.768 |  |  |  | 1.033 | 1.132 | 1.129 | 0.835
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.708 | 0.81 | 0.809 |  |  |  | 1.033 | 1.132 | 1.129 | 0.868
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.55 | 0.729 | 0.727 |  |  |  | 0.2 | 0.563 | 0.554 | 0.695
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.55 | 0.729 | 0.727 |  |  |  | 0.2 | 0.563 | 0.554 | 0.695
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 120 | 17247 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3844 | 3934 | 21301