## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.878 | 1.726 | 1.726 | 31.5 | 32.336 | 32.335 | 2.16 | 9.19 | 9.154 | 7.988
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.103 | 2.102 | 0 | 5.318 | 5.311 | 0 | 0.845 | 0.84 | 2.577
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0.819
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.878 | 3.829 | 3.828 | 31.5 | 42.136 | 42.121 | 2.16 | 10.035 | 9.994 | 11.384
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.194 | 0.194 | 6.214 | 1.344 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.388
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.454 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.415 | 0.367
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.648 | 0.647 | 6.214 | 1.344 | 1.35 | 0 | 0.417 | 0.415 | 0.755
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.138 | 0.138 | 0.5 | 0.513 | 0.513 | 0.08 | 0.084 | 0.084 | 0.202
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.177 | 0.177 | 0.5 | 0.605 | 0.605 | 0.08 | 0.098 | 0.097 | 0.248
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.071 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.02
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.739 | 0.713 | 0.713 | 0.857 | 0.949 | 0.949 | 0.16 | 0.994 | 0.989 | 0.781
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.739 | 0.713 | 0.713 | 0.857 | 0.949 | 0.949 | 0.16 | 0.994 | 0.989 | 0.781
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227