## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.232 | 30.814 | 30.634 | 0 | 16.315 | 16.282 | 92.869 | 80.164 | 80.53 | 45.504
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0.301
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.127 | 0.126 | 0 | 5.609 | 5.597 | 0 | 16.88 | 16.394 | 8.783
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.328 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.232 | 31.269 | 31.085 | 0 | 22.727 | 22.68 | 92.869 | 97.044 | 96.924 | 54.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.174 | 22.638 | 22.493 | 6.44 | 24.151 | 24.115 | 25.335 | 23.629 | 23.678 | 23.583
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.303 | 91.479 | 90.846 | 8.12 | 30.56 | 30.515 | 107.364 | 107.833 | 107.819 | 75.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 2.876 | 0 | 0.164 | 0.159 | 1.144
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.477 | 114.117 | 113.339 | 14.56 | 57.593 | 57.506 | 132.699 | 131.626 | 131.656 | 99.825
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 1.011 | 1.005 | 0 | 0.159 | 0.159 | 1.989 | 1.879 | 1.882 | 1.044
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.092 | 0.089 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.303 | 1.016 | 1.01 | 0 | 0.197 | 0.196 | 1.989 | 1.971 | 1.971 | 1.096
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.224 | 0.82 | 0.815 | 0.233 | 0.875 | 0.874 | 0.918 | 0.856 | 0.858 | 0.854
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.531 | 0.527 | 1.4 | 5.249 | 5.241 | 1.158 | 1.087 | 1.089 | 2.524
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.29 | 1.351 | 1.342 | 1.633 | 6.183 | 6.174 | 2.076 | 1.948 | 1.952 | 3.402
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.211 | 0.565 | 0.562 | 0 | 0.035 | 0.035 | 3.84 | 3.512 | 3.522 | 1.566
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.211 | 0.565 | 0.562 | 0 | 0.035 | 0.035 | 3.84 | 3.512 | 3.522 | 1.566
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594