## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.82 | 9.137 | 9.342 |  |  |  | 353.234 | 256.452 | 258.465 | 115.125
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.595 | 8.042 | 8.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.609
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.691 | 7.646 |  |  |  | 0 | 4.606 | 4.51 | 6.314
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.415 | 24.87 | 24.999 |  |  |  | 353.234 | 261.058 | 262.975 | 126.048
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.108 | 1.295 | 1.68 |  |  |  | 222.696 | 142.14 | 143.816 | 62.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.297 | 0.295 |  |  |  | 0 | 6.504 | 6.369 | 2.874
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.108 | 1.592 | 1.975 |  |  |  | 222.696 | 148.644 | 150.185 | 64.908
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.169 | 0.169 |  |  |  | 1.526 | 1.341 | 1.344 | 0.668
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.077 | 0.077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.298 | 0.298 |  |  |  | 1.526 | 1.374 | 1.377 | 0.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.016 | 0.017 |  |  |  | 0.498 | 0.346 | 0.349 | 0.158
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.026 | 0.027 |  |  |  | 0.498 | 0.398 | 0.4 | 0.185
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0.681 | 0.609 | 0.61 | 0.259
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0.681 | 0.609 | 0.61 | 0.259
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118