## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.915 | 5.6 | 5.618 | 97.938 | 127.801 | 127.389 | 52.279 | 67.38 | 67.066 | 32.378
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.824 | 3.803 | 0 | 7.68 | 7.574 | 0 | 3.129 | 3.064 | 3.807
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.224 | 0.072
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.915 | 9.427 | 9.424 | 97.938 | 135.481 | 134.963 | 52.279 | 70.738 | 70.354 | 36.257
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.475 | 13.528 | 13.544 | 86.806 | 99.051 | 98.882 | 27.309 | 29.205 | 29.166 | 23.734
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.855 | 2.839 | 0 | 0.856 | 0.844 | 0 | 1.568 | 1.536 | 2.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.475 | 16.383 | 16.383 | 86.806 | 99.907 | 99.726 | 27.309 | 30.773 | 30.702 | 26.042
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.2 | 0.2 | 1.862 | 2.278 | 2.272 | 0.825 | 0.968 | 0.965 | 0.568
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.227 | 0.227 | 1.862 | 2.322 | 2.316 | 0.825 | 0.996 | 0.992 | 0.596
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.07 | 0.071 | 0.554 | 0.787 | 0.784 | 0.198 | 0.187 | 0.188 | 0.152
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.142 | 0.142 | 0.554 | 0.804 | 0.801 | 0.198 | 0.213 | 0.214 | 0.206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.431 | 0.506 | 0.505 | 0.619 | 0.6 | 0.6 | 0.219
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.431 | 0.506 | 0.505 | 0.619 | 0.6 | 0.6 | 0.219
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630