## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.997 | 10.483 | 10.519 | 24.091 | 18.024 | 18.093 | 76.62 | 57.883 | 58.559 | 32.71
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 115.279 | 115.358 | 115.357 | 6.687 | 33.884 | 32.903 | 33.757
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.367 | 8.065 | 3.516
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.588 | 0.256
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.997 | 10.496 | 10.532 | 139.37 | 133.382 | 133.45 | 83.307 | 100.744 | 100.115 | 70.239
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.214 | 0.211 | 55.438 | 51.87 | 51.911 | 43.398 | 44.599 | 44.555 | 28.226
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.984 | 0.97 | 0 | 2.688 | 2.657 | 0 | 0.393 | 0.378 | 0.997
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.198 | 1.181 | 55.438 | 54.558 | 54.568 | 43.398 | 44.992 | 44.933 | 29.223
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.682 | 1.952 | 1.934 | 0.679 | 0.868 | 0.866 | 1.66 | 1.952 | 1.941 | 1.757
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.019 | 0.094 | 0.092 | 0.094
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.064 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.682 | 1.952 | 1.934 | 1 | 1.189 | 1.187 | 1.679 | 2.118 | 2.103 | 1.882
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 1.075 | 0.991 | 0.992 | 0.214 | 0.399 | 0.393 | 0.339
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 1.075 | 1.097 | 1.097 | 0.214 | 0.416 | 0.409 | 0.376
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.045 | 0.002 | 0.002 | 1.811 | 1.437 | 1.442 | 0.193 | 0.512 | 0.501 | 0.462
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.002 | 0.002 | 1.811 | 1.437 | 1.442 | 0.193 | 0.512 | 0.501 | 0.462
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373