## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.365 | 8.207 | 8.222 | 0 | 0 | 0 | 18.932 | 38.673 | 38.254 | 15.629
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 46.085 | 105.458 | 104.096 | 3.019 | 0 | 0.064 | 8.606
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.047 | 5.011 | 0 | 6.361 | 6.215 | 0 | 7.175 | 7.023 | 5.652
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.365 | 13.254 | 13.233 | 46.085 | 111.819 | 110.311 | 21.951 | 45.848 | 45.341 | 29.887
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.079 | 0 | 0.036 | 7.788 | 17.858 | 17.627 | 6.611 | 1.887 | 1.987 | 2.013
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.518 | 0.514 | 0 | 2.27 | 2.218 | 0 | 4.757 | 4.656 | 1.77
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.079 | 0.518 | 0.55 | 7.788 | 20.128 | 19.845 | 6.611 | 6.644 | 6.643 | 3.783
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.396 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.624 | 0.615 | 0.421
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.714 | 0.703 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.424 | 0.422 | 0.231 | 0.748 | 0.737 | 0.242 | 0.693 | 0.684 | 0.518
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0 | 0 | 0.288 | 0.661 | 0.653 | 0.076 | 0.058 | 0.058 | 0.07
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.016 | 0.016 | 0.288 | 0.67 | 0.662 | 0.076 | 0.073 | 0.073 | 0.085
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.102 | 0.361 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.658 | 0.649 | 0.408
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.361 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.658 | 0.649 | 0.408
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477