## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.484 | 22.332 | 22.303 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 49.701 | 49.544 | 30.991
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.013 | 4.998 | 0 | 0.154 | 0.153 | 0 | 8.74 | 8.64 | 6.107
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.484 | 27.345 | 27.301 | 0 | 0.154 | 0.153 | 35.955 | 58.441 | 58.184 | 37.098
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 3.268 | 3.254 | 1.113
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.58 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 5.781 | 2.97
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.58 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 9.115 | 9.035 | 4.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.543 | 0.543 | 0.321
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.095 | 0.093 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.281 | 0.281 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.508 | 0.638 | 0.636 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.042 | 0.042 | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.109 | 0.108 | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.018 | 0.018 | 0.875 | 0.952 | 0.951 | 0.235 | 0.155 | 0.156 | 0.092
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.018 | 0.018 | 0.875 | 0.952 | 0.951 | 0.235 | 0.155 | 0.156 | 0.092
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 21185 | 21247 | 8 | 951 | 959 | 132 | 11419 | 11551 | 33757